- 电子检耳镜技术参数

- 光源：3.5伏LED照明，带有自动卸除窥耳器装置以及手术放大镜

- 操作方式：自动关机功能，可调节亮度

- 灯泡寿命：10万小时

- 开关：手动开关，自动关闭功能（无操作2分钟后，自动关闭）

- 照明：高品质光纤，4000K色温，照明均匀

- 电源：2节型号CR123A锂电池，可连续使用50小时

- 检查项目：眼科检查、耳鼻喉检查、口腔检查

- 应用科室：全科门诊、体检中心

- 产品优势：1.LED与环状光纤的组合光线在视野范围内均匀分布，没有反射光或阴影，卓越的散热设计更长的使用寿命(约100000小时)，同比较卤素灯/氙气灯为20-30小时

- 2.轻松转换激活，光亮100%输出，无级调节亮度。有机玻璃视窗，高清深度聚焦，3倍放大，降低反射，光亮持续输出

- 配置清单：检耳镜镜头  1个

- 手柄        1个

- 检耳镜盒     1个