**医用制冰机 主要技术参数及要求**

|  |
| --- |
| **主要技术参数及要求** |
| **一、相关要求** |
| 一、基本要求1. 基本要求：提供CFDA/NMPA及产品检验报告。二、主要用途制冰三、主要基本配置制冰机一台四、售后服务1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。2. 整机免费保修二年及以上。3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。六、提供三甲医院用户名单。 |
| **二、主要技术参数** |
| 1、纯铜冰桶,不锈钢冰刀。2、微电脑自动控制系统。3、双螺旋挤压制冰方式。4、有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。5、电源开关和功能指示灯置于机器前部。6、主要零部件，分水管和水槽的拆卸，不需任何工具。7、每日制冰量≥30KG |