一、采购清单

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 最高限价（元）/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起辉器 | 飞利浦 | C1 | 1.00 |
| 2 | 二眼插头 | 公牛 | 二头10A | 1.50 |
| 3 | 三眼插头 | 公牛 | 三头10A | 1.50 |
| 4 | 三眼插头 | 公牛 | 三头16A | 6.50 |
| 5 | 三眼暗插座 | 公牛 | 16A三眼 | 8.50 |
| 6 | 三眼插头 | 公牛 | 三头20A | 12.00 |
| 7 | 三眼暗插座 | 公牛 | 20A | 15.00 |
| 8 | 五眼暗插座 | 公牛 | 10A | 8.50 |
| 9 | 单联暗开关 | 公牛 | 10A | 8.50 |
| 10 | 瓷灯头 | 公牛 | 10A | 2.00 |
| 11 | 两联暗开关 | 公牛 | 10A | 12.00 |
| 12 | 三联暗开关 | 公牛 | 10A | 14.00 |
| 13 | 四联暗开关 | 公牛 | 10A | 16.00 |
| 14 | 电工胶布 | 九头鸟 | pvc | 1.50 |
| 15 | 防水自粘带 | 九头鸟 | 高压 | 6.00 |
| 16 | 护套线 | 江南 | 2.5平方/米 | 3.60 |
| 17 | 护套线 | 江南 | 4平方/米 | 4.90 |
| 18 | 护套线 | 江南 | 1.5平方/米 | 2.40 |
| 19 | 线卡 | 虎头 | 8号/包 | 5.00 |
| 20 | 线卡 | 虎头 | 10号 | 6.00 |
| 21 | 接线盒 | 鸿雁 | 86明盒 | 1.50 |
| 22 | PVC胶水 | 公元 | 大瓶 | 7.50 |
| 23 | 交流接触器 | 正泰 | CJT-20 | 58.00 |
| 24 | 时控开关 | 正泰 | KG316T | 55.00 |
| 25 | 继电器 | 正泰 | NR2－25A | 46.00 |
| 26 | 继电器 | 正泰 | JR36－20 | 28.00 |
| 27 | LED节能灯 | 佛山照明 | 5W | 8.50 |
| 28 | LED节能灯 | 佛山照明 | 20w | 13.00 |
| 29 | LED节能灯 | 佛山照明 | 28w | 16.00 |
| 30 | LED灯泡 | 佛山照明 | 13w | 12.00 |
| 31 | 无影灯泡 | 飞利浦 | 24V150w | 30.00 |
| 32 | 一开五眼插座 | 公牛 | 10A | 12.50 |
| 33 | 电子镇流器 | 飞利浦 | 40w一拖二 | 55.00 |
| 34 | 大灯座 | 至好 | 10A | 1.50 |
| 35 | 交流接触器 | 正泰 | CJ20－10 | 35.00 |
| 36 | 六眼暗插座 | 公牛 | 10A | 8.50 |
| 37 | 线槽板 | 日丰 | 3公分 | 3.00 |
| 38 | 大路灯光控开关 | 人民 | GUk81 | 68.00 |
| 39 | 浮球阀 | 秀辉 | 4分 | 35.00 |
| 40 | 遥控门铃 | 亦真 | 无线 | 58.00 |
| 41 | 铁柜门锁 | 琦琳 | 转舌 | 5.50 |
| 42 | 抽屉锁 | 小博士 | 大头 | 5.50 |
| 43 | 挂锁 | 索乐铜 | 中小 | 5.00 |
| 44 | 门锁 | 博冠 | 球形 | 20.00 |
| 45 | 执手锁芯 | 安泰莱 | 钢 | 32.00 |
| 46 | 小博士锁 | 小博士 | 短 | 7.00 |
| 47 | 白板 | 公牛 | 86型 | 3.50 |
| 48 | 常闭开关 | 正泰 | 卡式 | 9.00 |
| 49 | 空气开关 | 正泰 | 20A-1p | 8.00 |
| 50 | 空气开关 | 正泰 | 32A-1p | 8.00 |
| 51 | 空气开关 | 正泰 | 60A－1p | 8.00 |
| 52 | 空气开关 | 互泰 | 2p-60A | 18.00 |
| 53 | 电子调速器 | 鸿雁 | 86型 | 20.00 |
| 54 | 漏保开关 | 正泰 | 2p-60A | 38.00 |
| 55 | 长铁链锁 | 星龙 | 长 | 15.00 |
| 56 | 漏保开关 | 正泰 | 380V40A | 100.00 |
| 57 | 空气开关 | 正泰 | 3p-20A | 24.00 |
| 58 | 空气开关 | 正泰 | 3p-100A | 75.00 |
| 59 | 漏保开关 | 正泰 | 1p32A | 32.00 |
| 60 | 漏保开关 | 正泰 | 3P60A | 85.00 |
| 61 | 空气开关 | 正泰 | 3p60A | 28.00 |
| 62 | 空气开关 | 正泰 | 3p40A | 28.00 |
| 63 | 空气开关 | 正泰 | 1p32A十N | 12.00 |
| 64 | LED日光灯管 | 木林森 | T81.2m | 15.00 |
| 65 | LED日光灯管 | 木林森 | T860cm | 15.00 |
| 66 | 万用表 | 胜利 | 机械 | 58.00 |
| 67 | 万用表 | 胜利 | 好数字 | 120.00 |
| 68 | LED日光灯具 | 佛山照明 | T81.2米 | 25.00 |
| 69 | 电容 | 美的 | 2.4uf | 4.00 |
| 70 | 三插头 | 公牛 | 公牛 | 5.00 |
| 71 | 球形锁 | 博冠 | 短舌 | 20.00 |
| 72 | 插线板 | 子弹头 | 16A公牛 | 30.00 |
| 73 | 氧气瓶大扳手 | 世达 | 12寸 | 38.00 |
| 74 | 暖气阀 | 秀辉 | 4分 | 35.00 |
| 75 | 人体感应灯 | 欧普 | 小号 | 38.00 |
| 76 | 马桶出水按键 | 日丰 | 双按 | 8.00 |
| 77 | LED筒灯 | 佛山照明 | 5w | 15.00 |
| 78 | LED筒灯 | 佛山照明 | 12w | 38.00 |
| 79 | LED筒灯 | 佛山照明 | 特大18w | 58.00 |
| 80 | LED模组 | 亮亮照明 | 13w | 28.00 |
| 81 | LED模组 | 亮亮照明 | 18w | 35.00 |
| 82 | LED模组 | 亮亮照明 | 24w | 39.00 |
| 83 | LED泛光灯 | 亚明 | 50w | 120.00 |
| 84 | LED泛光灯 | 亚明 | 100w | 190.00 |
| 85 | LED平板灯 | 公牛 | 300ⅹ300 | 50.00 |
| 86 | 公牛LED平板灯 | 公牛 | 600ⅹ600 | 95.00 |
| 87 | LED分体式格栅灯 | 佛山照明 | 600ⅹ600 | 90.00 |
| 88 | 超薄LED平板灯 | 公牛 | 600ⅹ600 | 85.00 |
| 89 | 液位控制器 | 秀辉 | 3线制 | 80.00 |
| 90 | 小充电电筒 | 视贝 | 小号充电 | 15.00 |
| 91 | 大应急灯 | 视贝 | 手提 | 95.00 |
| 92 | 吸顶扇 | 柏力通 | 18B | 60.00 |
| 93 | 普通水龙头 | 金源达 | 4分 | 10.00 |
| 94 | 洗衣机龙头 | 金源达 | 4分 | 15.00 |
| 95 | 加长水龙头 | 金源达 | 加长4分 | 15.00 |
| 96 | 落水头 | 过江龙 | 弹式 | 33.00 |
| 97 | 低水箱洁具 | 日丰 | 低水箱 | 18.00 |
| 98 | 生料带 | 日丰 | 卷 | 2.00 |
| 99 | 普脚阀 | 日丰 | 普通 | 90.00 |
| 100 | 不锈钢快阀 | 秀辉 | 4分 | 10.00 |
| 101 | 金属软管 | 金源达 | 60公分 | 10.00 |
| 102 | 金属软管 | 金源达 | 小头 | 10.00 |
| 103 | 淋喷头 | 日丰 | 常规 | 12.00 |
| 104 | 三角阀 | 金源达 | 4分 | 10.00 |
| 105 | 加厚小号马桶盖 | 怡合匠芯 | 小号 | 30.00 |
| 106 | 加厚大号马桶盖 | 怡合匠芯 | 大号 | 40.00 |
| 107 | 铜浮球阀 | 秀辉 | 4分 | 35.00 |
| 108 | 淋喷头软管 | 日丰 | 1.5米 | 12.00 |
| 109 | 单冷高弯龙头 | 金源达 | 4分高弯 | 45.00 |
| 110 | 延时阀 | 金源达 | 小便池 | 65.00 |
| 111 | 延时阀 | 金源达 | 大便池1寸 | 75.00 |
| 112 | 拉伸下水管 | 日丰 | 好40型 | 5.50 |
| 113 | 暗装小便池延时阀 | 日丰 | 喑装 | 260.00 |
| 114 | 冷热高弯龙头 | 日丰 | 高弯 | 135.00 |
| 115 | 雷达人体感应开关 | 公牛 | 86型 | 23.00 |
| 116 | 三相四线电表 | 正泰 | 100A | 275.00 |
| 117 | 冷热矮弯龙头 | 日丰 | 矮七款 | 120.00 |
| 118 | 马桶 | 日丰 | 大吸力 | 700.00 |
| 119 | 按压式面盆龙头 | 日丰 | 按压式 | 155.00 |
| 120 | 挂式冲水箱 | 日丰 | 挂式 | 75.00 |
| 121 | 感应水龙头 | 日丰 | 面盆款 | 350.00 |
| 122 | 防火门锁 | 兴固雅 | 防火 | 85.00 |
| 123 | 拖把池落水头 | 日丰 | 50钢 | 35.00 |
| 124 | 门搭扣 | 索乐 | 大号 | 8.50 |
| 125 | 门搭扣 | 索乐 | 中号 | 4.50 |
| 126 | 大挂锁 | 索乐 | 60mm | 13.00 |
| 127 | LED床头灯 | 木林森 | 4w | 18.00 |
| 128 | 玻璃胶 | 日丰 | 日丰 | 12.00 |
| 129 | 排气扇 | 永生 | 壁式 | 60.00 |
| 130 | 淋浴双联阀 | 日丰 | 双联 | 120.00 |
| 131 | 单冷矮弯龙头 | 日丰 | 矮 | 35.00 |
| 132 | 胶质电线 | 江南 | 0.75 | 95.00 |
| 133 | 漏保插头 | 公牛 | 10A | 39.00 |
| 134 | 好氧气大扳手 | 沪森 | 12寸 | 18.00 |
| 135 | LED床头灯 | 木林森 | 30cm | 18.00 |
| 136 | 世达起子 | 世达 | 4寸-字 | 18.00 |
| 137 | 世达起子 | 世达 | 4寸+字 | 18.00 |
| 138 | 腾升锁 | 腾升 | 50型 | 90.00 |
| 139 | 腾升锁 | 腾升 | 58型 | 90.00 |
| 140 | 木村锁 | 木村 | 大号 | 135.00 |
| 141 | 百乐门锁 | 百乐门 | 左右 | 145.00 |
| 142 | 三折滑轨 | 欧富美 | 25CM | 15.00 |
| 143 | 三折滑轨 | 欧富美 | 30CM | 16.00 |
| 144 | 三折滑轨 | 欧富美 | 35CM | 16.00 |
| 145 | 三折滑轨 | 欧富美 | 40CM | 17.00 |
| 146 | 三折滑轨 | 欧富美 | 45CM | 17.00 |
| 147 | 三折滑轨 | 欧富美 | 50CM | 18.00 |
| 148 | 世达起子 | 世达 | 大号+- | 20.00 |
| 149 | 立式高杆淋浴套装 | 日丰 | 好 | 495.00 |
| 150 | LED护栏管 | 佛山照明 | 50CM红 | 28.00 |
| 151 | LED护栏管 | 佛山照明 | 1M红 | 30.00 |

备注: 1，实际采购数量按医院实际需求为准。

2，供货期为2年(1+1）模式，合同一年一签。第一年合同到期后，如乙方履约良好，在甲乙双方同意的前提下，可以续签下年合同。

二、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收、质保等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的品牌或产地，但这种替代整体上要优于或相当于采购文件的相关要求,如果文件中对相关厂家资质有要求，则替代品牌厂家资质也应不低于相应要求。

（三）所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。

（四）货物的制造日期：

成交供应商应提供全新的未使用的货物，货物的制造日期距本项目投标日不超过 1 年。

（五）售后服务：

1、按采购人通知要求按时、按质、按量送至指定地点。

2、质保期：某些价格高或者明确有质保期的产品，成交供应商须提供至少12个月的质保服务。

3、验收合格后，售后服务要求及时，接到采购人通知后 1 小时内予以响应，并在 8 小时内进行维修，质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换。