液体真空浓缩机 主要技术参数及要求

主要技术参数及要求

一、相关要求

一、基本要求 1. 基本要求：提供产品检验报告。 2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。 3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。 二、主要用途 用于液体浓缩 - 主要基本配置 序 号; 名 称; 单 位; 数 量. 1; 说 明 书; 份; 1. 2; 合 格 证; 张; 1. 3; 洗衣机进水管; 根; 1. 4; 毛 刷; 件; 1. 5; 密闭机金属软管; 根; 1. 6; 水箱排水管1/2硅胶管; 根; 1. 四、售后服务 1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。 2. 整机免费保修五年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明） 3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。 4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。 5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。 六、提供三甲医院用户名单。

二、主要技术参数

- 1.浓缩锅容量≥30000ml×2 - 2.★采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达6000-8000ml/小时； - 3.★具有低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩； - 4.★水冷式冷却方式，通过冷凝器实现了水冷功能,效果更佳哦，进水温度自动控制； - 5.实现浓缩液温度、冷却水温度自动控制功能； - 6.具有真空箱水位自动控制、报警功能； - 7.低温快速浓缩，有效防止浓缩液有效成分流失； - 8.采用大功率加热、抽真空及水冷冷凝冷却系统，具有低温真空快速浓缩特点，从 而保证浓缩液有效成分最大化和浓缩效率高； - 9.自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能； - 10.具有自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无需采用间断进气的方式破碎泡沫，无 药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉、皂苷等 成分的药液浓缩。 - 11.采用全自动控制，操作简单； - 12.质量安全可靠，符合行业发展趋势； - 13.通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证