采血秤  主要技术参数及要求

主要技术参数及要求

一、相关要求

一、基本要求 1. 基本要求：提供产品检验报告。 2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。 3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。 二、主要用途 适用于血液称重 - 主要基本配置 - 采血秤一套 四、售后服务 1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。 2. 整机免费保修三年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明） 3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。 4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。 5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。 六、提供三甲医院用户名单。

二、主要技术参数

1、★称重范围：0～1500g； 2、采液范围：0～1000ml； 3、液体比重：1.05g/ml； 4、分度值：≤2ml或2g； 5、摇摆频率：30±2次／分； 6、电源与功耗：AC220V，50Hz；输入功率≤40W； 7、工作环境：0℃～40℃，室内环境； 8、报警功能：当采液量达到预定值时，具备声、光双重报警提示； 9、采液控制量：预设档位不少于4档，包含100ml、200ml、300ml、400ml； 10、托盘采用磁性连接，可轻松装卸，方便清洁； 11、大容量托盘：适用于多联袋及大容量采血袋； 12、校正方式：通过面板操作即可完成称量校正； 13、单位转换：支持计量单位ml、g一键式转换； ★14、具有扣皮瞬间摇摆自动停顿功能； 15、具有接近预设采液量时摇摆自动停止、下一袋采血开始后自动恢复摇摆的功能，减少摇晃对采液量的影响，提高采液准确性。